REAGEN™ 苯扎氯铵ELISA检测试剂盒

RND99065

- 1．概述

REAGEN™苯扎氯铵酶联免疫反应测试盒适用于虾样中苯扎氯铵残留的定量检测。该试剂盒特点包括：

- 快速高回收率(＞80%)的提取方法。

- 高灵敏度（0.2 ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™苯扎氯铵酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联免疫反应原理，苯扎氯铵的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同酶标共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争抗体，抑制酶标与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(BKC Ab-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.2，0.6，1.8，5.4，16.2ppb ）	6×1.8mL

回收用200ppb(Spiking)（可选）	1×1.8ml

HRP酶标(BKC HRP-Conjugated )	1×6mL

10×样品复溶液(Sample Suspension Buffer)	1×10mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

本试剂盒中标品储存在-20℃（2-8℃保质一周），其他组分应在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不用，酶标应在-20℃下保存。

- 4.样品检测下限

| 检测样品 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 虾 | 1 |

- 5. 交叉反应数据

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 苯扎氯铵(Benzalkonium chloride) | 100 |
| 聚氨丙基双胍(Polyaminopropyl biguanide) | ＜0.1 |
| 恶喹酸(Oxolin acid) | ＜0.01 |
| 萘啶酸(Nalidixic acid) | ＜0.01 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有苯扎氯铵，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 样品的准备

准备 1X 样品复溶液

取一体积 10X 样品复溶液 加入 2 体积 100% 乙醇和 7体积蒸馏水，混匀。

- 1）虾

- 取1 g匀质样品，加入4mL 乙腈，2mL正己烷，最大速度漩涡振荡10分钟；

- 室温4000g离心10分钟，去除上层正己烷层，移取0.5mL乙腈上清液到另一试管；

- 50-60℃减压蒸馏，或者50-60℃氮气吹干；

- 取0.5mL样品复溶液溶解干燥物，最大转速漩涡振荡2分钟；

- 取100L澄清液用于检测。

稀释倍数：5.0

- 酶联免疫反应测试步骤

- 试剂的制备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温（约半小时），并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取1ml的20X浓缩洗液加入到19ml双蒸馏水中，配制成20ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 检测过程

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标 | 50 L | 1.2 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L酶标（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育20分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 10．结果计算

- 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) =(标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

- 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。如下图。

- 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。